特 定 供 給 設 備 の 概 要

（貯蔵設備がバルク貯槽（３ｔ未満に限る）である場合）

| 特定供給設備の名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 販売所からの距離 |  |
| 用途地域等の指定 | 1.第二種住居地域 2.準住居地域 3.近隣商業地域 4.商業地域 5.準工業地域 6.工業地域 7.工業専用地域 8.用途地域の指定なし |
| 貯蔵設備の能力 | 貯蔵量 | ｔ貯槽× 基 |
|  | 最大ガス消費量 | kg/hr |
|  | ガス発生量 | kg/hr |
| 貯蔵設備 | 保安距離 | 第１種 | 法定 ７ ｍ 実際 ｍ |
|  |  | 第２種 | 法定 ７ ｍ 実際 ｍ |
|  | 保安距離代替措置 | 別紙のとおり |
|  | 火気取扱施設との距離 | 距離 | 法定 ５ ｍ、実際 ｍ、迂回距離 ｍ |
|  |  | 流動防止措置 | 造、高さ cm、厚さ cm、長さ ｍ |
|  | 消火設備 | （種類）粉末消火器 （能力）Ａ－ Ｂ－ |
|  |  | （本数） 本 （位置）別紙 |
|  | バルク貯槽 | 主要諸元 | 内容積 ㎥ 肉厚 ㎜ 全 長 ㎜ 銅板 ㎜ 内径 ㎜ 鏡板 ㎜ |
|  |  | 設計圧力 | MPa |
|  |  | 耐圧試験圧力 | MPa |
|  |  | 気密試験圧力 | MPa |
|  |  | 材料 | 銅板 鏡板 |
|  |  | 腐食防止 | 外部： |
|  |  | 埋設 | 浮き上がり防止・ガス検知用の孔あき管・標識杭 プロテクター断熱材 |
|  |  | 貯槽の基礎 | 鉄筋を配したコンクリート基礎にアンカーボルトにて貯槽を緊結する。地盤面から５cm以上高いもの |

| 貯 蔵 設 備 | バ ル ク 貯 槽 | 自動車等車両が 接触しない措置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 付 属 機 器 | 安全弁の型式 吹出作動圧力 | （型 式） バネ式、その他 （吹出し圧力） MPa （個数） 個 |
|  |  |  | 液面計の種類 |  |
|  |  |  | 過充てん防止装置 | （型 式） |
|  |  |  | 液取入弁 | カップリング用液流出防止装置 |
|  |  |  | 液・ガス取出弁 | ガス放出防止器 代替措置 |
|  |  |  | 均圧弁 | カップリング |
|  |  | ガス漏えい 検知警報装置 | （設置箇所） （型 式） （警報場所） |
|  |  | 静電気除去装置 | アースの位置 アース線の太さ ㎟ 接地抵抗値 Ω |
|  |  | 警戒標 | ＬＰガス特定供給設備、燃 、火気厳禁、立入禁止、 販売所の名称及び所在地 |
|  |  | 管理者名 |  |
|  |  | 電話番号 |  |
| 気化装置 | 型式及び能力 | （型式） （能力） kg/hr× 基 |
|  | 加熱方式 |  |
|  | 液化石油ガスの液流出防止装置 | （型式） |
| 調整器 | 供給圧力 | ２．８±０．５ｋPa |
|  | 調整能力 | 一次側 （型式） （能力） kg/hr 二次側 （型式） （能力） kg/hr |
|  | 減圧方式 | 単段式 ・ 二段式 |
| バルブ及び集合装置 | 集合管 | 材 質 |
|  | バルブ | 切替 （型式） 口径 材質 個数 認定の有無 バルブ |
|  |  | 根元 （型式） 口径 材質 個数 バルブ |
|  | 防しょく措置 | 塗装・その他（ ） |
|  | 検査圧力 | 耐圧試験圧力 MPa |
|  |  | 気密試験圧力 MPa |
| 供給管 | 埋設管損傷防止措置 | 該当なし 有（別紙 図のとおり） |
|  | 維持管理 | 流量検知式 圧力検知式 その他（ ） |
|  | ガスメーター入口弁 | 無 有 |
| 地下室等 | 該当無し | 有 | ガス漏れ警報器 個（別紙 図のとおり） |
|  |  |  | 緊急遮断装置 有（別紙 図のとおり） |