別紙１の記入要領

注１：圧縮、液化の別は、不要とする。

例）酸素、アセチレン

注２：ガスの名称は、単体ガス、二種混合ガス、三種混合ガス‥‥の順に記入する。

注３：混合ガスの場合は、成分割合を％又はｐｐｍで表示すること。また、ベースガス表示をする場合は、当該ベースガスの単位表示を省くことができる。

例）（酸素＋アルゴン1ppm～30％）

注４：混合ガスの種類が多い場合で上記表内に記載できない場合、「第一種ガス」に限り、包括記載しても良い。

例）（第一種ガス＋酸素1ppm～50％）

（第一種ガス＋モノシラン1ppm～5％）

ただし、保安上危険性がある混合ガスは不可とする。

注５：混合ガスの成分が２以上の区分に該当するときは、ガスの性質上危険性が高い方に記載する。

危険度分類の順

特殊高圧ガス＞可燃性・毒性ガス＞毒性ガス＞可燃性ガス＞酸素＞その他のガス＞特定不活性ガス＞第一種ガス

注６：液化石油ガスとは、炭素数３又は４の炭化水素を主成分とするものをいう。

注７：その他のガスには、六フッ化硫黄等があり、ガスの区分に属さないガスをいう。

注８：記入例は、「販売する高圧ガスの種類」を参照