様式第１０（第９条の２関係）

**汚濁負荷量測定手法届出書**

　　　　年　　　月　　　日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 総局長  県民事務所長 | 殿 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　 氏名又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法人にあって

は代表者氏名

　水質汚濁防止法第１４条第３項の規定により、汚濁負荷量の測定手法について、次のとおり届け出ます。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の名称 |  | ※整理番号 |  |
| 工場又は事業場の所在地 |  | ※受理年月日 | 年　　月　　日 |
| △汚濁負荷量の測定手法 | 別紙のとおり。 | ※備考 |  |

備考　１　△印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。

　　　２　※印の欄には、記載しないこと。

　　　３　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。

別紙

**汚濁負荷量の測定手法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指定項目の別 |  | |
| １ | 特定排出水の区分 | 計　　　測　　　方　　　法 | | | | | 計測場所 |
| 汚染状態 | 特定排出  水 の 量 | その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項 | | |
|  |  |  |  | | | 別図のとおり |
|  |  |  |  | | | 別図のとおり |
|  |  |  |  | | | 別図のとおり |
|  |  |  |  | | | 別図のとおり |
| ２ | 特定排出水の区分 | 特定排出水の１日当たりの汚濁負荷量の算定方法 | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| ３ | 参考事項 | | | | | | |

　備考　汚濁負荷量の測定手法の記載にあたっては、指定項目ごとに作成すること。

別添　－

**その他の汚濁負荷量の測定の必要な事項**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指定項目の別 | | ＣＯＤ |
| 特定排出水の区分 | | |  | ・特定排出水　　　・特定排出水以外の排出水　　　・排　出　水 | | | | | | | |
| 汚染状態の計測方法 | 水質自動計測器等の種類（注２） | | 選定の根拠 | | | 計測回数 | 知事の定める適用要件 | 困難であるとする根拠 | | | |
|  | |  | | |  |  |  | | | |
| 工事着手予定年月日  計測開始予定年月日 | 換算式（注３） | | | 換算式の根拠 | | | | | 備考 | |
|  | | | ＣＶx＝  試 料 数 ｎ＝ 変動係数  　ＣＶy＝  期　間  σｘ ＝  相関係数 ｒ＝ 標準偏差  σｙ ＝ | | | | |  | |
| 年　　月　　日  　　年　　月　　日 |
| 量の計測方法 | 流量計等の種類（注２） | | 選定の根拠 | | | 計測回数 | 知事の定める適用要件 | 困難であるとする根拠 | | | |
|  | |  | | |  |  |  | | | |
| 工事着手予定年月日  計測開始予定年月日 | ※ 　 換算式（注３） | | | ※ 換算式の根拠 | | | | | 備考 | |
|  | | |  | | | | |  | |
| 年　　月　　日  　　年　　月　　日 |

注　１　特定排出水の区分ごとに記入すること。 　　　　　 　　　　　　　　 ※ 用水の量を計測することにより、特定排出水の量又は特定排出水以外の

　　　２　形状図、仕様書（又はカタログ）等を添付すること。 排出水の量を計測する場合のみ記入。

　 ３　換算式の算定の基礎となったグラフ、データ等を添付すること。

別添　－

**その他の汚濁負荷量の測定の必要な事項**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定項目の別 | | | 窒素含有量 |
| 特定排出水の区分 | | | | |  | ・特定排出水　　　・特定排出水以外の排出水　　　・排　出　水 | | | | | | | | | | | | | |
| 汚染状態の計測方法 | 水質自動計測器等の種類（注２） | | | | 選定の根拠 | | | | 計測回数 | | | | 知事の定める適用要件 | | 困難であるとする根拠 | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 工事着手予定年月日  計測開始予定年月日 | | 自動計測器の性能基準（注３） | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
| ゼロ校正液 | | | | 標準試料溶液 | | | | 実試料 | | | | | | |
| 年　　月　　日  　　年　　月　　日 | | ・計測回数：　　　　　　回  ・各計測値とその平均値との差の、  最大目盛値に対する比率：  　　　　　～　　　　％ | | | | ・計測回数：　　　　　　回  ・計測値の平均値と標準試料溶液  濃度との差の標準試料溶液濃度  に対する比率［又は濃度差］：  　　　　　　　　　％  ［　　　　　　　mgN/L］ | | | | ・計測回数：　　　　　　回  ・計測値の平均値と指定計測法  による測定値の平均値との誤  差率（注４）［又は濃度差］：  　　　　　　　　　％  ［　　　　　　　mgN/L］ | | | | | | |  | |
| 量の計測方法 | 流量計等の種類（注２） | | | 選定の根拠 | | | | | | 計測回数 | | 知事の定める適用要件 | | 困難であるとする根拠 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 工事着手予定年月日  計測開始予定年月日 | ※ 　 換算式（注３） | | | | | | ※ 換算式の根拠 | | | | | | | | | 備考 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 年　　月　　日  　　年　　月　　日 |

注　１　特定排出水の区分ごとに記入すること。 　　　　　 　　　　　　　　 ※ 用水の量を計測することにより、特定排出水の量又は特定排出水以外の

　　　２　形状図、仕様書（又はカタログ）等を添付すること。 排出水の量を計測する場合のみ記入。

　 ３　性能基準及び換算式の算定の基礎となったグラフ、データ等を添付すること。

　 ４　誤差率は、次式により求めること。

　　　　　　　　　　　 [自動計測器の計測値の平均値]－[指定計測法の測定値の平均値]

×100

誤差率(％)＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　[指定計測法の測定値の平均値]

別添　－

**その他の汚濁負荷量の測定の必要な事項**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定項目の別 | | | りん含有量 |
| 特定排出水の区分 | | | | |  | ・特定排出水　　　・特定排出水以外の排出水　　　・排　出　水 | | | | | | | | | | | | | |
| 汚染状態の計測方法 | 水質自動計測器等の種類（注２） | | | | 選定の根拠 | | | | 計測回数 | | | | 知事の定める適用要件 | | 困難であるとする根拠 | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 工事着手予定年月日  計測開始予定年月日 | | 自動計測器の性能基準（注３） | | | | | | | | | | | | | | | 備考 | |
| ゼロ校正液 | | | | 標準試料溶液 | | | | 実試料 | | | | | | |
| 年　　月　　日  　　年　　月　　日 | | ・計測回数：　　　　　　回  ・各計測値とその平均値との差の、  最大目盛値に対する比率：  　　　　　～　　　　％ | | | | ・計測回数：　　　　　　回  ・計測値の平均値と標準試料溶液  濃度との差の標準試料溶液濃度  に対する比率［又は濃度差］：  　　　　　　　　　％  ［　　　　　　　mgP/L］ | | | | ・計測回数：　　　　　　回  ・計測値の平均値と指定計測法  による測定値の平均値との誤  差率（注４）［又は濃度差］：  　　　　　　　　　％  ［　　　　　　　mgP/L］ | | | | | | |  | |
| 量の計測方法 | 流量計等の種類（注２） | | | 選定の根拠 | | | | | | 計測回数 | | 知事の定める適用要件 | | 困難であるとする根拠 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| 工事着手予定年月日  計測開始予定年月日 | ※ 　 換算式（注３） | | | | | | ※ 換算式の根拠 | | | | | | | | | 備考 | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 年　　月　　日  　　年　　月　　日 |

注　１　特定排出水の区分ごとに記入すること。 　　　　　 　　　　　　　　 ※ 用水の量を計測することにより、特定排出水の量又は特定排出水以外の

　　　２　形状図、仕様書（又はカタログ）等を添付すること。 排出水の量を計測する場合のみ記入。

　 ３　性能基準及び換算式の算定の基礎となったグラフ、データ等を添付すること。

　 ４　誤差率は、次式により求めること。

　　　　　　　　　　　 [自動計測器の計測値の平均値]－[指定計測法の測定値の平均値]

×100

誤差率(％)＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　[指定計測法の測定値の平均値]

別添

**汚濁負荷量及び特定排出水等の量の補そく率**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定項目の別 | | | | ＣＯＤ |
| 計 測  場 所 | 特定排出水等  のＣＯＤ  （mg／L） | | | | | 特 定 排 出 水 等 の 量 | | | | | | | | | | | 特定排出水等の汚濁負荷量 | | | | | | | | | | | | 備 考 |
| （m3／日） | | | | | | | | 補そく率(%) | | | （kg／日） | | | | | | | | | 補そく率(%) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **１００.０** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **１００.０** | | |  |

別添

**汚濁負荷量及び特定排出水等の量の補そく率**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定項目の別 | | | | 窒素含有量 |
| 計 測  場 所 | 特定排出水等  の窒素含有量  （mg／L） | | | | | 特 定 排 出 水 等 の 量 | | | | | | | | | | | 特定排出水等の汚濁負荷量 | | | | | | | | | | | | 備 考 |
| （m3／日） | | | | | | | | 補そく率(%) | | | （kg／日） | | | | | | | | | 補そく率(%) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **１００.０** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **１００.０** | | |  |

別添

**汚濁負荷量及び特定排出水等の量の補そく率**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定項目の別 | | | | りん含有量 |
| 計 測  場 所 | 特定排出水等  のりん含有量  （mg／L） | | | | | 特 定 排 出 水 等 の 量 | | | | | | | | | | | 特定排出水等の汚濁負荷量 | | | | | | | | | | | | 備 考 |
| （m3／日） | | | | | | | | 補そく率(%) | | | （kg／日） | | | | | | | | | 補そく率(%) | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **１００.０** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **１００.０** | | |  |